## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Bundesnetzagentur Beschlusskammer 6 / Beschlusskammer 8
BK6-22-300 und BK8-22/010-A
Festlegungsverfahren zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld) |  | VKU e.V.
|  | Marktrolle: | Verband
Kontaktdaten*:
Nachname: | Risch | Vorname: | Stephanie
Kürzel:
E-Mail: | risch@vku.de | Telefon: | 030 58 580 198; 0170 8580 198
* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge nicht mitveröffentlicht. Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Beschlusskammer.
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (BK6-22-300 und BK8-22/10-A)
Nr. | Kapitel (Pflichtfeld) | ! | Unterkapitel (optional) | Punkt (optional) | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | A.1. | - |  |  | Dynamisches Steuern | Es sollte eine Öffnungsklausel aufgenommen werden, die weitere Maßnahmen des VNB zulässt. | Die vorgesehene stufenweise Einführung der dynamischen Steuerung wird grundsätzlich mitgetragen. Es sollte jedoch eine Öffnungsklausel aufgenommen werden, die weitere Maßnahmen des VNB zulässt. Eine Beschränkung ab 1.1.2029 auf das ausnahmslos dynamische (kurative) Steuern erscheint nicht sinnvoll. Das zu entwickelnde Modell gemäß § 14a EnWG sollte nach Ansicht des VKU offen sein für etwaige Weiterentwicklungen. Ein dynamisches, kuratives Steuern kann im Zuge besserer Netzkenntnis, weiterer historischer Daten und Marktinformationen zu einem präventiven Steuern weiterentwickelt werden (Schritt 3) und sich so deutlich vom Steuern auf Basis bisheriger statischer Zeitfenster unterscheiden. So sollte der VNB die Nutzung von Flexibilitäten in der Niederspannung koordinieren und Engpässe präventiv reduzieren können und damit die Wahrscheinlichkeit dynamischer (kurativer) Eingriffe reduzieren (siehe hierzu auch Änderungsvorschlag zu Allgemeines, Zeile 3.). | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
2 | A.1. | - |  |  | „Auslösen einer Steuerung erfolgt aufgrund einer messtechnisch konkret festgestellten Auslastungssituation“ | „Auslösen einer Steuerung erfolgt aufgrund einer messtechnisch direkt oder indirekt (z.B. über StateEstimation) festgestellten Auslastungssituation" | Eine Umsetzung i.S. des Originaltextes würde eine messtechnische Erfassung sämtlicher Netzstränge in der Niederspannung bedeuten, verbunden mit hohen einmaligen, aber auch dauerhaften Kosten. Erfahrungen in anderen Spannungsebenen zeigen, dass nicht zwingend eine Ausrüstung sämtlicher Stationen / Stränge mit Messtechnik erforderlich ist, um eine sehr gute Sicht auf die Auslastung der Betriebsmittel zu erhalten. Daher sollten neben direkten Messungen auch weitere Verfahren (State Estimation) dauerhaft ermöglicht werden, um insgesamt unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten eine effiziente, den Notwendigkeiten angepasste Netztransparenz zu erreichen. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
3 | B.1. | - |  |  | „SteuVE und Regelungsgegenstand im Sinne der beabsichtigten Festlegungen sind (Aufzählung abschließend)“ | „SteuVE und Regelungsgegenstand im Sinne der beabsichtigten Festlegungen sind (Aufzählung bei Bedarf erweiterbar)“ | Ggf. sind zukünftig weitere Steuerbare Verbrauchseinrichtungen einzubeziehen. Grundvoraussetzung ist die Fähigkeit einer Verbrauchseinrichtung, eine ausreichende Speicherkapazität vorhalten und diese dann bei Abschaltung abgeben zu können. Eine etwaige Ergänzung der Aufzählung könnte z. B. im Zuge einer zweijährigen Überprüfung der Regelungsgegenstände erfolgen. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
4 | B.1. | - |  |  | „Anlagen zur Erzeugung von Kälte“ | Eine Konkretisierung, welche Anlagenarten hiervon umfasst werden sollen, würde Rechtssicherheit für alle Stakeholder bringen. | Liegt der Schwerpunkt auf Anlagen zur Klimakonditionierung (Komfort) oder sind auch Tiefkühlanlagen für Lebensmittel mit adressiert? | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
5 | B.1. | - |  |  | „einem unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss am Niederspannungsnetz (NE 7) und“ | „einem unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss am Niederspannungsnetz (NE 6 und 7) und“ | Wie an anderer Stelle im Eckpunktepapier erläutert und auch in Informationsveranstaltung am 15.12.2022 bereits korrigiert. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
6 | B.2.2. | - |  |  | „Zulässige Steuerungsart: Ausschließlich Dynamisches Steuern“ | „Zulässige Steuerungsart: Vorrangig Dynamisches Steuern“ | Das Zielmodell avisiert ab dem 1.1.2029 flächendeckend die Voraussetzungen für eine dynamische Steuerung geschaffen zu haben. Dies setzt flächendeckende Messungen voraus - derzeit gibt es jedoch lediglich punktuell Pilotprojekte. Weiter ist zu beachten, dass das GNDEW eine Einbauverpflichtung für § 14a Anlagen bis Ende 2030 vorgibt. Der früheste Startpunkt für das Zielmodell wäre demnach der 01.01.2031. Grundsätzlich sollte eine Synchronisation mit dem GNDEW erfolgen, so dass Gesetz und Festlegung einen konsistenten Rahmen bilden. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
7 | B.2.2. | - |  |  | „Diskriminierungsfreie Auswahl der zu steuernden StVE / SteuNA: Soweit technisch umsetzbar gleichmäßige anteilige Leistungsreduzierung aller SteuVE / SteuNA im Strang (oder alternativ die fallweise alternierende Steuerung von SteuVE / SteuNA). Für die Auswahl nach § 13 Abs.1 S. 2 EnWG wird für alle SteuVE / SteuNA die gleiche Wirksamkeit in Bezug auf die abzuwendende Betriebsmittelüberlastung fingiert.“ | „Diskriminierungsfreie Auswahl der zu steuernden StVE / SteuNA: Soweit technisch umsetzbar gleichmäßige anteilige Leistungsreduzierung aller SteuVE / SteuNA im Strang (oder alternativ die fallweise alternierende Steuerung von SteuVE / SteuNA) oder aller SteuVE / SteuNA aggregiert auf eine alternative Betriebsmittelebene (z.B. Ortsnetztrafostation). Für die Auswahl nach § 13 Abs.1 S. 2 EnWG wird für alle SteuVE / SteuNA die gleiche Wirksamkeit in Bezug auf die abzuwendende Betriebsmittelüberlastung fingiert.“ | In einem (ein- oder mehrstrangig) vermaschten Netz nützt es nichts, einen einzelnen Strang zu steuern. Bei Überlastung des Netzes müssen hier alle großflächig angeschlossenen steuerbaren Einrichtungen geregelt werden. Folgende Stufen werden vorgeschlagen: 1. Einzeladressierung 2. Alle Verbraucher, die je nach Netztopologie demselben Netzstrang bzw. der gleichen Ortsnetztrafostation zugeordnet sind 3. Das ganze Schaltgebiet 4. Alle Verbraucher des gleichen Typs | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
8 | B.2.3. | - |  |  | "Werden hinter einem Trafo oder in einem Strang bereits Steuerungsmaßnahmen nach § 14a EnWG durchgeführt und ist mit weiteren Maßnahmen zu rechnen, so muss der Netzbetreiber spätestens dann seine Netzausbauplanung für diesen Netzbereich anpassen" | Die Schwelle, ab der die Netzausbauplanung für einen Netzbereich, in dem es zu Steuerungsmaßnahmen kommt, angepasst werden muss, sollte die vorhandenen Kapazitäten des Netzbetreibers berücksichtigen. Zudem muss sie operativ ohne disproportionalen Aufwand zu verursachen umsetzbar sein. Auch sollten einige wenige Steuerungseingriffe im Jahr keine unverhältnismäßig aufwändige Anpassung des Netzausbauplans bedingen. Die Verpflichtungen dürfen zudem nicht über die nach § 11 EnWG hinausgehen. Eine Anwendbarkeit einer Steuerung nach § 14a sollte auch nach erfolgten Netzertüchtigungsmaßnahmen möglich bleiben. | Netzbetreiber haben nach § 11 EnWG bereits umfangreiche Verpflichtungen bzgl. des Betriebs ihrer Netze, die den ordnungsgemäßen Betrieb derselben sicherstellen. Müsste ein Netzbetreiber aufgrund von wenigen Eingriffen pro Jahr jeden Netzstrang auf das jährliche Maximum der Leistungsnachfrage auslegen, entstünden ihm und über die Netzentgelte letztlich dem Verbraucher unverhältnismäßige Kosten. Auch der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten beim Netzbetreiber würde letztlich über die Netzentgelte finanziert, so dass auch hier beachtet werden sollte, dass Nutzen und Kosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Langfristig sollte eine Anwendbarkeit einer Steuerung nach § 14a auch nach dem erfolgten Netzausbau, der vermutlich in Wellen erfolgen wird, möglich bleiben. Damit gelingt es, auch in Fällen von marktgetriebenen Gleichzeitigkeiten in der Niederspannung den stabilen und sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten und die Netze effizient auszubauen. Die Festlegung konkreter zukünftiger Planungsgrundsätze (Gleichzeitigkeiten etc.) sollte dem technischen Regelsetzer (FNN) obliegen. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
9 | B.3.1. | - |  |  | Teilnahmeverpflichtung (Letztverbraucher) | Prüfung bzgl. Kundengruppen mit KRITIS-Anforderungen bzw. zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, die ggf. von dieser Regelung ausgenommen werden sollten. | z. B. Behörden, Krankenhäuser, Betreiber kritischer Infrastruktur etc. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
10 | B.3.1. | - |  |  | Teilnahmeverpflichtung (Letztverbraucher) | Festlegung von Sanktionierungsmaßnahmen bei Verstoß sollte aufgenommen werden. | Letztverbraucher müssen ihren Beitrag leisten. Sanktionierungsmöglichkeiten und -wege sowie notwendige Voraussetzung zum Eintritt in die Sanktionierung müssen klar beschrieben sein, falls die Steuerungsmöglichkeit nicht vorliegen sollte. Es sollten angemessene Maßnahmen festgelegt werden, die zum einem die Anmeldung sicherstellen und zum anderen die Umsetzung der technischen Voraussetzungen auf Kundenseite forcieren. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
11 | B.3.2. | - |  |  | "Der Netzbetreiber kann dem Begehren nach Anschluss einer von dieser Festlegung erfassten SteuVE nicht entgegenhalten…" | In Ausnahmefällen sollte dem VNB das Recht eingeräumt werden, vor Anschluss den notwendigen Netzausbau zu tätigen oder bei Bedarf auch auf 0 kW reduzieren zu können. | In Einzelfällen kann ein sofortiger Netzanschluss zu Problemen führen, z. B., wenn in einem Netzstrang so viele SteuVE verbaut sind, dass die Summe der zugestandenen Leistungen (x * 3,7 kW) bis zur Netzertüchtigung immer einen Engpass verursacht. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
12 | B.4.2. | - |  |  | „Anschlussnehmer hat durch Energie-Management-System (EMS) dafür Sorge zu tragen, dass die vom Netzbetreiber vorgegebene Leistungsobergrenze nachweisbar eingehalten wird.“ | Die Kundenanlage/das System muss die Einhaltung der Grenzwerte am Übergabepunkt (Bezug) zum Netzkunden protokollieren. Dies sollte als Voraussetzung mit aufgenommen werden. Konkretisierung bzgl. Folgen für Letztverbraucher bei Nichteinhaltung der kW-Grenze. | Im "Ein-Zähler-Konzept" am SteuNA muss der Nachweis geführt werden, dass alle SteuVE im Steuerfall auch eingegrenzt wurden und eine etwaige Überschreitung des 5 kW Wertes durch die nicht-steuerbaren, klassischen Haushaltsgeräte erfolgte. Zudem stellt sich die Frage, wie mit eventuellem Missbrauch bei der Anschlussnutzung umgegangen werden soll. Es fehlt bislang eine Konkretisierung, was passiert, wenn ein Letztverbraucher die kW-Grenze nicht einhält. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
13 | B.4.2. | - |  |  | „Auch im Fall der maximalen Herunterreglung des SteuNA wird für jedes Anschlussnutzungsverhältnis hinter dem Netzanschluss weiterhin ein Leistungsbezug in Höhe von 5 kW (bezogen auf eine Viertelstunde) zugestanden.“ |  | Eine zugesicherte Mindestleistung von 5 kW erscheint im Fall von Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet. Zur Festlegung bzw. Ermittlung der jeweils zugesicherten Mindestleistung für Mehrfamilienhäuser braucht es andere Lösungen. Hier sollte sich die zugesicherte Mindestleistung jeweils an der Anzahl der Anschlussnutzungsverhältnisse hinter dem Netzanschluss und einer entsprechenden Betrachtung von Gleichzeitigkeiten orientieren. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
14 | B.4.3. | - |  |  | „Der Letztverbraucher legt vor Inbetriebnahme der SteuVE fest, ob die Steuerung nach Variante 1 oder 2 erfolgen soll. Eine spätere Änderung der Variante ist möglich.“ | „Der Letztverbraucher legt vor Inbetriebnahme der SteuVE fest, ob die Steuerung nach Variante 1 oder 2 erfolgen soll. Aus technischen Gründen kann der Netzbetreiber die Variante 2 vorgeben. Bei Mehrfamilienhäusern ist Variante 2 grundsätzlich Pflicht.“ | Die Einzelsteuerung einer SteuVE wird in einigen Fällen nicht ausreichend sein, um einen vorgegebenen Leistungswert nicht zu überschreiten. Ein Energiemanagementsystem ist bereits jetzt oft Voraussetzung für die Genehmigung von Ladepunkten. Im Falle von Mehrfamilienhäusern sollte Variante 2 und damit auch der Einbau eines Energiemanagementsystems verpflichtend sein. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
15 | B.4.3. | - |  |  | Variantenauswahl durch Letztverbraucher | Die Information über die Variantenauswahl an den VNB sollte ausschließlich durch den Lieferanten per MaKo erfolgen. | Dies stellt einen reibungslosen Prozessablauf sicher und verhindert ressourcenintensive Etablierung und operative Abwicklung. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
16 | B.5.1. | - |  |  | „Die Beschlusskammer 8 behält sich vor, in einer anschließenden Festlegung Vorgaben darüber zu treffen, die „§ 14a EnWG - Kunden“ in ein LP/AP-System zu überführen. Grundlage dafür ist jedenfalls der fortgeschrittene Rollout intelligenter Messsysteme.“ | Dass die Umstellung auf ein LP/AP-System, welche sich die BNetzA vorbehält, einen erfolgreichen Smart-Meter-Rollout bedingt, ist zutreffend. Der Begriff des "fortgeschrittenen Rollouts" ist jedoch an dieser Stelle vage definiert und sollte im Zuge eines Abgleichs mit dem GNDEW präzisiert werden. Zudem ist zu beachten, dass für eine solche Umstellung ausreichende Übergangsfristen gegeben werden. | Die offene Definition des Anteils der Smart Meter, ab der von einem fortgeschrittenen Rollout gesprochen wird, sollte im Sinne der Planbarkeit quantitativ definiert werden. Eine Umstellung weg von der im Eckpunktepapier vorgesehenen pauschalen Reduzierung des Netzentgeltes für Teilnehmer an der Regelung nach § 14a hin zu einem LP/AP-System sollte jedenfalls planbar anhand klarer Kriterien erfolgen. Zudem müssen die unterschiedlichen Ausgangs- und Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Netzbetreiber bedacht werden, weshalb es für eine solche Umstellung einer passgenauen Übergangsfrist bedarf, die die Heterogenität der Branche berücksichtigt. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
17 | B.5.2. | - |  |  | "Alternativ vorstellbar ist eine direkte Zahlungsbeziehung zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer (Letztverbraucher), was allerdings mit einem hohen Umsetzungsaufwand verbunden sein dürfte." | Streichung | Als Standardfall sollte die Abrechnung über den Lieferanten (all inclusive-Versorger) erfolgen. Nur in diesem Fall könnten die bestehenden etablierten Prozesse und Datenformate genutzt werden. Die Abrechnung direkt an den Anschlussnehmer müsste aufwendig komplett neu aufgesetzt werden. Zudem wäre dann die Nutzung der MaKo ausgeschlossen, da die Voraussetzungen hierzu bei privaten Letztverbrauchern nicht gegeben sind. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
18 | C.1. | - |  |  | "Nachtspeicherheizungen kommen bis zu ihrer Außerbetriebnahme dauerhaft in den Genuss einer vor dem 01.01.2024 abgeschlossenen § 14a-Vereinbarung." | Es sollte hierbei zwingend die Möglichkeit zum Wechsel der Kommunikations- und Steuerungstechnik auf den aktuellen Stand der Technik weiterhin bestehen bleiben. | Der parallele Weiterbetrieb der bisherigen Steuerungstechnik (z.B. Rundsteuertechnik) kann nicht dauerhaft erfolgen und muss dann auf den neusten Stand gebracht werden. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
19 | C.2. | - |  |  | „Dauer der Übergangsfrist: längstens bis zum 01.01.2029“ | „Dauer der Übergangsfrist: bis zum 01.01.2029“ | Siehe B.2.2. Zeile 1 und D Zeile 4 | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
20 | D. | - |  |  | „Alle vorgenommenen Steuerungsmaßnahmen (Dauer/Intensität) sind strangscharf zu dokumentieren. Im Falle der dynamischen Steuerung sind zusätzlich die Messwerte, die zu den Steuerungshandlungen geführt haben, strangscharf zu dokumentieren.“ | „Alle vorgenommenen Steuerungsmaßnahmen (Dauer/Intensität) sind in aggregierter Form (Anzahl der Eingriffe im Netzgebiet) zu dokumentieren. Im Falle des Verdachts eines Missbrauchs kann die Regulierungsbehörde eine detailliertere Dokumentation ggf. mit den dazugehörigen Messwerten verlangt werden.“ | Eine detaillierte Dokumentation ist aus Sicht des Netzbetreibers nicht notwendig. Um den Fall des Missbrauchs ausschließen zu können, genügt die Verpflichtung zur Dokumentation, wenn begründeter Verdacht auf Missbrauch besteht. Der Netzbetreiber definiert die Aggregationsgüte. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
21 | D. | - |  |  | „Alle Netzausbaumaßnahmen, die aufgrund von Steuerungsmaßnahmen angestoßen wurden, sind strangscharf zu dokumentieren.“ | Streichung | Die Dokumentationspflichten des Netzbetreibers sind auf ein notwendiges Minimum zu beschränken und dürfen in ihrer weiteren Ausgestaltung keine unverhältnismäßigen Aufwände schaffen. Aus Sicht des Netzbetreibers genügt die strangscharfe Dokumentation der Netzausbaumaßnahmen, die aufgrund von Steuerungsmaßnahmen angestoßen wurden, nicht dem Prinzip der Datensparsamkeit. Bevor eine Netzausbaumaßnahme realisiert wird, wird eine Vielzahl von Aspekten geprüft (Zustand und Alter der Betriebsmittel, Störungsverlauf auf dem Betriebsmittel, eventuell geplante Baumaßnahmen anderer Infrastrukturbetreiber). Sofern die Sachgerechtigkeit des Netzausbaus in der Niederspannung geprüft werden soll, müssten konsequenterweise alle benannten Informationen erhoben und im Zusammenhang bewertet werden. Das kann bei mehreren Millionen Netzsträngen in der Niederspannung zu einem Prüfungsvolumen führen, bei dem die Frage nach Aufwand und Nutzen der Datenmeldung und der Prüfung diskutiert werden muss. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
22 | D. | - |  |  | „Zusätzlich: Einbeziehung der Steuerungshandlungen in die jährliche Monitoring Abfrage.“ | „Zusätzlich: Einbeziehung der Steuerungshandlungen in die jährliche Monitoring Abfrage in notwendigem Maß.“ | Aus Sicht des Netzbetreibers ist die Abfrage der Anzahl der Engpässe und der Anzahl der Steuerungseingriffe ausreichend. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
23 | D. | - |  |  | Ergänzung | Im Rahmen des Monitorings sollten auch Fortschritte zur technischen Realisierung dynamischen Steuerns beachtet werden. Sollte absehbar sein, dass dynamisches Steuern bis zum 01.01.2029 nicht vollständig umgesetzt werden kann, so sollte die Übergangsfrist verlängert werden. | Die Voraussetzungen zur Umsetzung des dynamischen Steuerns sind komplex und liegen nicht ausschließlich im Aufgabenbereich des Netzbetreibers. Dies sollte durch die BNetzA beachtet werden. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
24 | Allgmeines | - |  |  |  | Standardisierte technische Lösung für die Steuerung von SteuVE/SteuNA und Kommunikation zwischen SteuVE/SteuNA bzw. EMS mit der Steuerungseinheit: Die zuständigen Gremien (VDE/FNN) sollten Normen für die bundesweit einheitliches durchgängiges Mess- und Steuerungskonzept entwickeln. | Durch eine Standardisierung der technischen Lösungen können Effizienzpotenziale gehoben und etwaige Pfadabhängigkeiten verhindert werden. Die anzuwendenden Standards sollten von den Regelsetzern in Zusammenarbeit mit den umsetzenden Stakeholdern erarbeitet werden. | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
25 | Allgmeines | - |  |  |  | Grundsätzlich sollte eine Synchronisation mit dem GNDEW erfolgen, so dass Gesetz und Festlegung einen konsistenten Rahmen bilden. |  | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
26 | Allgmeines | - |  |  |  | Es sollte im Laufe der 4. Regulierungsperiode (2024-2028) eine Evaluierung und ggf. Weiterentwicklung des Modells unter sachgerechter Beteiligung der Stakeholder erfolgen. Dabei sollten auch Interdependenzen mit § 14c EnWG unter Berücksichtigung netzdienlicher Steuerung über wirtschaftliche Anreize beleuchtet werden. |  | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
27 | Allgmeines | - |  |  |  | Der mit dem dynamischen Modell verbundene neue administrative Aufwand zur Bewertung des Netzzustands und durchzuführenden kurativen Steuerungseingriffen muss regulatorisch zeitnah Anerkennung finden. |  | Verband | VKU e.V. | 0 | Stephanie | Risch | risch@vku.de | 030 58 580 198; 0170 8580 198
28 |  | !
29 |  | !
30 |  | !
31 |  | !
32 |  | !
33 |  | !
34 |  | !
35 |  | !
36 |  | !
37 |  | !
38 |  | !
39 |  | !
40 |  | !
41 |  | !
42 |  | !
43 |  | !
44 |  | !
45 |  | !
46 |  | !
47 |  | !
48 |  | !
49 |  | !
50 |  | !
51 |  | !
52 |  | !
53 |  | !
54 |  | !
55 |  | !
56 |  | !
57 |  | !
58 |  | !
59 |  | !
60 |  | !
61 |  | !
62 |  | !
63 |  | !
64 |  | !
65 |  | !
66 |  | !
67 |  | !
68 |  | !
69 |  | !
70 |  | !
71 |  | !
72 |  | !
73 |  | !
74 |  | !
75 |  | !
76 |  | !
77 |  | !
78 |  | !
79 |  | !
80 |  | !
81 |  | !
82 |  | !
83 |  | !
84 |  | !
85 |  | !
86 |  | !
87 |  | !
88 |  | !
89 |  | !
90 |  | !
91 |  | !
92 |  | !
93 |  | !
94 |  | !
95 |  | !
96 |  | !
97 |  | !
98 |  | !
99 |  | !
100 |  | !
101 |  | !
102 |  | !
103 |  | !
104 |  | !
105 |  | !
106 |  | !
107 |  | !
108 |  | !
109 |  | !
110 |  | !
111 |  | !
112 |  | !
113 |  | !
114 |  | !
115 |  | !
116 |  | !
117 |  | !
118 |  | !
119 |  | !
120 |  | !
121 |  | !
122 |  | !
123 |  | !
124 |  | !
125 |  | !
126 |  | !
127 |  | !
128 |  | !
129 |  | !
130 |  | !
131 |  | !
132 |  | !
133 |  | !
134 |  | !
135 |  | !
136 |  | !
137 |  | !
138 |  | !
139 |  | !
140 |  | !
141 |  | !
142 |  | !
143 |  | !
144 |  | !
145 |  | !
146 |  | !
147 |  | !
148 |  | !
149 |  | !
150 |  | !
151 |  | !
152 |  | !
153 |  | !
154 |  | !
155 |  | !
156 |  | !
157 |  | !
158 |  | !
159 |  | !
160 |  | !
161 |  | !
162 |  | !
163 |  | !
164 |  | !
165 |  | !
166 |  | !
167 |  | !
168 |  | !
169 |  | !
170 |  | !
171 |  | !
172 |  | !
173 |  | !
174 |  | !
175 |  | !
176 |  | !
177 |  | !
178 |  | !
179 |  | !
180 |  | !
181 |  | !
182 |  | !
183 |  | !
184 |  | !
185 |  | !
186 |  | !
187 |  | !
188 |  | !
189 |  | !
190 |  | !
191 |  | !
192 |  | !
193 |  | !
194 |  | !
195 |  | !
196 |  | !
197 |  | !
198 |  | !
199 |  | !
200 |  | !
201 |  | !
202 |  | !
203 |  | !
204 |  | !
205 |  | !
206 |  | !
207 |  | !
208 |  | !
209 |  | !
210 |  | !
211 |  | !
212 |  | !
213 |  | !
214 |  | !
215 |  | !
216 |  | !
217 |  | !
218 |  | !
219 |  | !
220 |  | !
221 |  | !
222 |  | !
223 |  | !
224 |  | !
225 |  | !
226 |  | !
227 |  | !
228 |  | !
229 |  | !
230 |  | !
231 |  | !
232 |  | !
233 |  | !
234 |  | !
235 |  | !
236 |  | !
237 |  | !
238 |  | !
239 |  | !
240 |  | !
241 |  | !
242 |  | !
243 |  | !
244 |  | !
245 |  | !
246 |  | !
247 |  | !
248 |  | !
249 |  | !
250 |  | !
251 |  | !
252 |  | !
253 |  | !
254 |  | !
255 |  | !
256 |  | !
257 |  | !
258 |  | !
259 |  | !
260 |  | !
261 |  | !
262 |  | !
263 |  | !
264 |  | !
265 |  | !
266 |  | !
267 |  | !
268 |  | !
269 |  | !
270 |  | !
271 |  | !
272 |  | !
273 |  | !
274 |  | !
275 |  | !
276 |  | !
277 |  | !
278 |  | !
279 |  | !
280 |  | !
281 |  | !
282 |  | !
283 |  | !
284 |  | !
285 |  | !
286 |  | !
287 |  | !
288 |  | !
301 |  | !
302 |  | !
303 |  | !
304 |  | !
Note on C4: ( ! ) Fehlende Angabe (rot) ( - ) Korrekt (grün)

## Werte (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Optional Text | Sondersauswahl
Einleitung
A.1.
A.2.
B.1.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.2.3.
B.3.
B.3.1.
B.3.2.
B.3.3.
B.4.
B.4.1.
B.4.2.
B.4.3.
B.5.
B.5.1.
B.5.2.
C.1.
C.2.
D.
Allgmeines

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges